薄膜流滴性能检测仪
产品型号：HAD-SK

简要

该产品主要测试薄膜的初滴时间和流滴失效时间。可应用于科研、教学、工矿企业、试验室、研究所及质量监督部门。

该产品是按照GB 4455—2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜和GB/T20202—2019农业用乙烯—乙酸乙烯酯共聚物（EVA吹塑棚膜）的要求设计制造，适用于测定聚乙烯吹塑棚膜和以乙烯—乙酸乙烯酯共聚物（EVA）为主要材料，乙酸乙烯酯基（VA）平均含量不低于4%的内添加型吹塑棚膜等的流滴性能。

技术指标

- 容积：760mm*402*260

- 温控精度≤±0.5℃

- 温度调节范围：室温~80℃±1；

- 恒温水箱口径300mm；

- 薄膜倾斜角度：10°、15°、20°

- 容器立壁高度：100mm

- 电压220V  功率3KW

特点

老款产品为不锈钢喷塑，现在产品升级后，产品内外皆为不锈钢材质。

工控机触摸屏。设备右侧配有工控触摸屏，智能、高端。温度设定只需通过触摸屏智能设定，操作简单，更人性化。如下界面图：

非触摸屏版

薄膜流滴性能检测仪(双口)

型号：HAD-FCM

概述 :
本产品是按照GB 4455—2006 农业用聚乙烯吹塑棚膜和GB/T20202—2006农业用乙烯—乙酸乙烯酯共聚物（EVA吹塑棚膜）的要求设计制造，适用于测定聚乙烯吹塑棚膜和以乙烯—乙酸乙烯酯共聚物（EVA）为主要材料，乙酸乙烯酯基（VA）平均含量不低于4%的内添加型吹塑棚膜的流滴性能。该仪器主要测试薄膜的初滴时间和流滴失效时间。可应用于科研、教学、生产企业、试验室、研究所及质量监督部门。
仪器组成：
主机由恒温水箱、压圈、温控箱等组成（见附图）。
主要技术指标：
电源： 交流220V、15A、3KW；
温控精度：小于1度；
温度调节范围：室温-80℃；
恒温水箱口径： 300mm；
薄膜倾斜角度：10°、15°、20°